## monografia tipo acq
SCHEDA MONOGRAFICA acquedotto
DATI GENERALI
COMUNE |  | ID ELEMENTO
VIA |  | TIPOLOGIA ELEMNTO
CIVICO |  | POSIZIONE SU STRADA
COORDINATA X |  | SUPERFICIE DI POSA
COORDINATA Y |  | DITTA POSATRICE
QUOTA ALTIMETRICA |  | DATA POSA
SISTEMA COORDINATE |  | DATA RILIEVO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto esterna - possibilmente con birillo di segnalazione collocato sul chiusino della cameretta |  | Foto interna della cameretta
DATI RELATIVI AL MANUFATTO
FORMA POZZETTO |  | FORMA CHIUSINO
MATERIALE POZZETTO |  | MATERIALE CHIUSINO
DIMENSIONI POZZETTO |  | DIMENSIONI CHIUSINO
DATI RELATIVI ALLA CONDOTTA PRINCIPALE E ALTRE CONDOTTE
ID CONDOTTA (FOTO) | DN | MATERIALE | SPESSORE
DATI RELATIVI ALLO STRUMENTO DI MISURA
MISURATORE DI □ PORTATA □ PRESSIONE |  | NUMERO DI MATRICOLA
TIPO |  | CAMPO DI LAVORO
MARCA |  | CAMPO DI PRECISIONE
MODELLO |  | CERT. TARATURA RECENTE
NOTE
Spazio dedicato ad eventuali note/schema funzionale rete nel pozzetto/ foto aggiuntive
Stampa ad uso informativo - vietata la divulgazione |  | DATA ELABORAZIONE
1
2
3

## ESEMPIO_MONOGRAFIA
SCHEDA MONOGRAFICA acquedotto
DATI GENERALI
COMUNE | LAZZATE | ID ELEMENTO | 1
VIA | VIA CARDUCCI | TIPOLOGIA ELEMNTO | CAMERETTA
CIVICO | 50 | POSIZIONE SU STRADA | Carreggiata
COORDINATA X | 506108.02 | SUPERFICIE DI POSA | Asfalto
COORDINATA Y | 5058181.35 | DITTA POSATRICE | DITTA SRL
QUOTA ALTIMETRICA | 258.7 | DATA POSA | 42705
SISTEMA COORDINATE | UTM WGS84 - 32 NORD | DATA RILIEVO | 42912
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto esterna - possibilmente con birillo di segnalazione collocato sul chiusino della cameretta |  | Foto interna della cameretta
DATI RELATIVI AL MANUFATTO
FORMA POZZETTO | QUADRATA | FORMA CHIUSINO | RETTANGOLARE
MATERIALE POZZETTO | CLS | MATERIALE CHIUSINO | GHISA SFEROIDALE
DIMENSIONI POZZETTO | 100 X 100 | DIMENSIONI CHIUSINO | 50 X 70
DATI RELATIVI ALLA CONDOTTA PRINCIPALE E ALTRE CONDOTTE PRESENTI
ID CONDOTTA (FOTO) | DN | MATERIALE | SPESSORE
PRINCIPALE | 100 | ACC
1 | 65 | PEAD
2 | 40 | PEAD
DATI RELATIVI ALLO STRUMENTO DI MISURA
MISURATORE DI □ PORTATA □ PRESSIONE |  | NUMERO DI MATRICOLA
TIPO |  | CAMPO DI LAVORO
MARCA |  | CAMPO DI PRECISIONE
MODELLO |  | CERT. TARATURA RECENTE
NOTE
Cameretta di stacco per allacciamento zona Trial, presenza riduttore e misuratore di portata.
Stampa ad uso informativo - vietata la divulgazione |  | DATA ELABORAZIONE | 2017-11-16
1
2

## note per utilizzo
1) Compilare i campi con carattere pre-impostato 2) Non modificare la formattazione della monografia in alcun modo 3) La stampa è già configurata, selezionare stampa/fogli attivi, margini personalizzati (tutto a 0) 4) Non modificare la dimensione delle celle
CAMPO MONOGRAFIA | DESCRIZIONE
DATI GENERALI
COMUNE | comune in cui è presente l'elemento
VIA | via in cui è presente l'elemento
CIVICO | civico più vicino all'elemento
COORDINATA X | cordinata X/longitudine
COORDINATA Y | cordinata Y/latitudine
QUOTA ALTIMETRICA | quota s.l.m.
SISTEMA COORDINATE | sistema UTM WGS84 - 32 nord (preferibile)
ID ELEMENTO | numero di riferimento oggetto (collegamento con eventuale stralcio planiometrico)
TIPOLOGIA ELEMNTO | cameretta/misuratore o altro
POSIZIONE SU STRADA | carreggiata, marciapiede, terreno
SUPERFICIE DI POSA | asfalto, terra, altro
DITTA POSATRICE | ditta che posa elemento
DATA POSA | data di posa dell'elemento
DATA RILIEVO | in caso di rilievo inserire la data
DATI RELATIVI ALLO STRUMENTO DI MISURA
MISURATORE DI □ PORTATA □ PRESSIONE | Bannare (CTRL+B) o flaggare la casella corrispondente (o portata o pressione)
TIPO | specificare il tipo di misuratore
MARCA | marca del misuratore
MODELLO | modello del misuratore
NUMERO DI MATRICOLA | coside del contatore
CAMPO DI LAVORO
CAMPO DI PRECISIONE
CERTIFICATO DI TARATURA RECENTE
DATI RELATIVI AL MANUFATTO
FORMA POZZETTO | cerchio/quadrato/rettangolo
MATERIALE POZZETTO | materiale cameretta
DIMENSIONI POZZETTO | larghezza x lunghezza (in caso di cerchio specificare una sola dimensione)
FORMA CHIUSINO | cerchio/quadrato/rettangolo
MATERIALE CHIUSINO | materiale del chiusino
DIMENSIONI CHIUSINO | larghezza x lunghezza (in caso di cerchio specificare una sola dimensione)
NOTE
Inserire tutte le note del caso che possono tornare utili alla caratterizzazione dell'elemento
DATI RELATIVI ALLA CONDOTTA PRINCIPALE E ALTRE CONDOTTE
CONDOTTA | Indicare la condotta principale su cui viene realizzato il manufatto e/o il numero di condotta presente in pozzetto (spostando il numero corrispondente sulla documentazione fotografica) NOTA BENE - per condotta principale si intende la condotta su cui viene fatto l'intervento di posa cameretta o la condotta in stretta prossimità alla cameretta (derivazione/altro..)
DN | diametro nominale
MATERIALE | materiale condotta
SPESSORE | spessore se noto
DATA ELABORAZIONE | data di elaborazione scheda monografica
Se necessario collocare in prossimità delle tubazioni sulla documentazione fotografica (foto interno camera)
1
2
3